中国计量学院现代综合科研实习楼消防联网工程

工程量清单

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 | 材料 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块用电源总线 | NH-YJV-4*4 | 米 | 266 |  |  |  |
| 联网CAN总线 | ZBN-RVSP4*2.5 | 米 | 266 |  |  |  |
| 消防电话 | NH-KVV-8*1.5 | 米 | 266 |  |  |  |
| 消防广播 | NH-KVV-6*1.5 | 米 | 266 |  |  |  |
| 信号线 | NH-KVV-4*1.5 | 米 | 266 |  |  |  |
| 风机多线模块直接联动线 | NH-KVV-14*1.5 | 米 | 266 |  |  |  |
| 多线模块 |  | 只 | 5 |  |  |  |
| 直接起泵线 | NH-KVV-10*1.5 | 米 | 528 |  |  |  |
| 五方通话线 | NH-KVV-12*1.5 | 米 | 266 |  |  |  |
| 打铃线 | NH-KVV-14*1.5 | 米 | 528 |  |  |  |
| 切换继电器 |  | 只 | 8 |  |  |  |
| 液位线 | NH-KVV-5*1.5 | 米 | 266 |  |  |  |
| 系统检测、联动、调试 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| CRT图纸制作 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |