附件：各标项及其技术参数

注：参考型号均为建议品牌型号，投标人可根据采购需求及自身实际情况, 选择同等档次的其他品牌、型号的产品参与投标，但在技术上要满足采购要求，具有最佳性能价格比的设备前来投标。

标项一：电化学工作站

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电化学工作站 | 最大电流：±600mA 电流范围: 60pA-600mA 最小电位分辨:1μV 最小电流分辨：20Aa 最高应用电位: - 10V ~ +10V 最小电位阶跃:12.5μV 模/数转换器：16 bit 施加电位范围：- 8V ~ +8V 交流阻抗测试 频率范围:10μHz-1MHz 最大交流振幅:1425mVrms 最小交流振幅:2.75μVrms 控制放大器槽压: >±22V 输出电流: >±600Ma 静电计输入阻抗 >1014W 电容 <0.2pF 输入电流 <10pA 带宽（-3dB）>15MHz ，iR补偿 模式： 电流截断；正反馈 最小截断时间 33μs 最大截断时间 715s 本体噪声 <10μVrms | 1 | 可用于计时电流/电位/电量，控制电位电量，循环伏安，线扫伏安，交流阻抗，腐蚀电位，循环极化，电流腐蚀，动电流/位，恒电流/位，极化电阻，腐蚀速率，电化学噪声等的测量；可应用于物理电化学、腐蚀电化学、电池材料、涂层评价、纳米材料及传感器等研究领域；具有完全电子屏蔽效果，可在良好接地的电化学池上进行测试。 参考品牌：GAMRY;荷兰Ivium Technologies BV; 美国EG&G（普林斯顿） |

标项二：精密测温系统

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密测温系统 | 包含数据采集和模块；要求配置灵活，在不改变原有配置的情况下通道可方便拓展，内置TTS-90温标公式。可以对PRT、TC、热敏电阻等各类温度传感器进行测量，要求能存储1000个数据，显示各种测量数据，包括标准偏差、均值、最大值、最小值等，以图形显示各种参数，实时查看温度变化过程。电阻输入范围：0~1MΩ；温度范围：-60℃~260℃；温度准确度(长期)：0.0025℃＠0℃，0.0025℃＠25℃，0.0025℃＠50℃，0.0025℃＠75℃，0.0025℃＠100℃；温度分辨率：0.0001℃；通道数：8 | 1 |  |
| 2 | 温度传感器 | 要求具有良好的准确度和稳定性，可朔源至NIST的校准证书，四线输出。温度范围：0-100℃；标称电阻：10KΩ＠25℃；准确度：±0.01℃；长期漂移：＜±0.01℃；套管尺寸：Φ1.5*2.54mm | 8 |  |

标项三：六开单色胶印机等设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六开单色胶 印机 | 带拉轨、横进纸 用纸重量：28-250克每平方 印刷速度：2000-10000张/小时 | 1 | 参考品牌:滨田、冠华、华光 技术培训(维修、操作) 、机器故障一个工作日能解决，整机质保一年以上 |
| 2 | A3制版机 | 适用版纸：氧化锌版纸 版头调整：0-30mm任意调整 和胶印机配套使用 | 1 | 机器故障一个工作日能解决，整机质保一年以上 |

标项四：复印机等设备

| 序号 | 设备名称 | 主要技术指标及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3复印机 | 带输稿器、双面复印功能 标配双面打印：A3 印刷速度：22张/分以上 | 1 | 参考品牌:美能达、佳能、京瓷 机器故障一个工作日能解决，整机质保一年以上 |
| 2 | 激光打印机 | 打印质量：1200X1200dpi 打印速度：25页/分钟以上 打印最大幅面：A3正反打印 | 1 | 参考品牌:佳能、惠普 机器故障一个工作日能解决，质保一年以上 |
| 3 | A3铁圈装订机 | 胶圈装订、铁圈装订 | 1 | 整机质保一年以上 |