设备需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 热水器 | 87台 | 合同签订后20天内 | 所有标项报价均含配件及安装费用，所有标项均为交钥匙工程 |
| 标项二 | 吸顶扇、 | 48台 |  |  |
|  | 吊扇 | 40台 |  |  |

技术规格及配置要求

标项一：热水器

1、额定电压：220V,50HZ；

2、额定功率：1500W—2000W；

3、容量：50L；

4、额定压力：0.75Mpa；

5、安装尺寸:根据安装现场实际情况确定，要求尺寸相当，方便使用；

6、颜色：白色。要求与使用环境协调一致；

7、具有安全防护设计；即使在不安全的用电环境下，也能确保洗浴安全；

8、具有安全预警功能、时刻监测用电环境，发现问题即时提醒，保证用户的安全；

9、内胆材质：搪瓷，具有抗爆、抗溶、抗酸的功能；

10、保温，节能省电；

11、保修期限：一年以上。

标项二：吸顶扇

1、类型：楼顶扇；

2、尺寸：400mm；

3、风量：三档风速选择；

4、其它功能：360度循环送风，调速器控制；

5、配件：说明书、保修卡；

6、整机保修一年，电机保修三年。

吊扇

- 规格：1200MM

- 扇页直径：120CM

- 额定电压：220V

4、额定功率：50HZ